## Parte Electronica 110V (hidden)
Cabina Extractora 110V
| Descripción | Referencia | Cantidad | Precio | Precio Total | Sitio de Compra | Dirección
| OptoTriac | MOC3031 | 4 | 2088 | 8352 | Sigma Electronica Ltda | Av. Cra 24 No 61D-65
| Triac | BTA-16 | 4 | 2030 | 8120 | Sigma Electronica Ltda | Av. Cra 24 No 61D-65
| Borneras | 2 Pines Verdes | 2 | 350 | 700 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 3 Pines Verde | 2 | 400 | 800 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Conectores GP (con uñas) | 5 Pines | 1 | 400 | 400 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 6 Pines | 1 | 400 | 400 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 10 Pines | 2 | 700 | 1400 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 16 Pines | 2 | 800 | 1600 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Fusible Corto | 500 mA maximo | 1 | 100 | 100 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Portafusible Aereo | Para fusible corto | 1 | 600 | 600 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Disipador | Mediano para 7805 | 1 | 2000 | 2000 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Puente Rectificador | Redondo 1A | 1 | 400 | 400 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Regulador de Voltaje | LM7805 | 2 | 550 | 1100 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Reostato | 10K | 1 | 300 | 300 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Cristal de Cuarzo | 4MHz | 1 | 450 | 450 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Resistencias 1/4W | 10K | 7 | 10 | 70 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 1K | 6 | 10 | 60 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 330R | 6 | 10 | 60 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Condensador | 470uF/25V | 1 | 250 | 250 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 10uF/16V | 3 | 150 | 450 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 0,1 uF monolitico | 5 | 100 | 500 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 22pF | 2 | 100 | 200 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Display | 4X20 | 1 | 25000 | 25000 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Transformador | 110V a 0-6-9V 450mA | 1 | 6500 | 6500 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Varistor | 20D241K | 2 | 2000 | 4000 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Microcontrolador | PIC 18F4550 | 1 | 15000 | 15000 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Regleta Profesional | 40 pines | 3 | 1200 | 3600 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Poste plastico | Para sujecion de tarjeta | 8 | 150 | 1200 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Tarjetas Electronicas | Control | 1 | 14500 | 14500 | Yahiko Electronica Ltda | Calle 20 # 8-89
|  | Etapa Potencia AC | 1 | 7000 | 7000 | Yahiko Electronica Ltda | Calle 20 # 8-89
| Botones | Tipo huevo blanco | 4 | 1800 | 7200 | ATM Store SAS | Cra 9 # 19-30 LOC: 117
| Transistor | TIP 41 | 1 | 800 | 800 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
[5 empty] | 113112 | TOTAL
Ingenieros | Faiver H. Trujillo G | Juan David Piñeros E | 2014- Abr-15

## Parte Electrica 110V
Cabina Extractora 110V
Descripción | Referencia | Cantidad Total
Breaker CHINT 1 polo | 4A | 10
| 20A | 10
Toma doble blanca | Leviton | 20
Tapa de seguridad para toma doble | Plastica gris | 20
Regleta de polietileno | 30A | 10
Prensacable | PG11 | 20
| PG13.5 | 20
Cable Encauchetado Centelsa | 3X12 | 50m
Buzzer con lampara de señalización | 220VAC Rojo | 10
Clavija 110V amarilla | Leviton | 11
Cable #12 Centelsa | Negro | 100m
Cable #20 Centelsa | Negro | 300m
Amarres plasticos Negros | 4 Pulgadas | (1 bolsa)100
Terminal Aislada Tipo U AWG 12-10 Amarillo | Ancho Interno U:4,3mm (5/32") | (1 bolsa)100
Riel Omega |  | 2m
Frenos para Riel |  | 20
Pulsador Plastico Parada Emergencia | Cabeza: 40mmФ; Troquel: 22mm Ф ; Contacto:NC | 1
Selector de muletilla plastico | Posiciones: 2(0-1); Troquel:22mm; Contacto:NA | 1
Cable para alta Temperatura | Siliconado Blanco | 3m

## Parte Electronica 220V (hidden)
Cabina Extractora 220V
| Descripción | Referencia | Cantidad | Precio | Precio Total | Sitio de Compra | Dirección
| OptoTriac | MOC3031 | 4 | 2088 | 8352 | Sigma Electronica Ltda | Av. Cra 24 No 61D-65
| Triac | BTA-16 | 4 | 2030 | 8120 | Sigma Electronica Ltda | Av. Cra 24 No 61D-65
| Borneras | 2 Pines Verdes | 6 | 350 | 2100 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 3 Pines Verde | 2 | 400 | 800 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Conectores GP (con uñas) | 2 Pines | 3 | 400 | 1200 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 5 Pines | 1 | 400 | 400 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 6 Pines | 1 | 400 | 400 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 10 Pines | 2 | 700 | 1400 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 16 Pines | 2 | 800 | 1600 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Fusible Corto | 500 mA maximo | 1 | 100 | 100 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Portafusible Aereo | Para fusible corto | 1 | 600 | 600 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Disipador | Mediano para 7805 | 1 | 2000 | 2000 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Puente Rectificador | Redondo 1A | 2 | 400 | 800 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Regulador de Voltaje | LM7805 | 2 | 550 | 1100 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Reostato | 10K | 1 | 300 | 300 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Cristal de Cuarzo | 4MHz | 1 | 450 | 450 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Resistencias 1/4W | 10K | 15 | 10 | 150 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 1K | 6 | 10 | 60 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 330R | 6 | 10 | 60 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Condensador | 470uF/25V | 2 | 250 | 500 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 10uF/16V | 5 | 150 | 750 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 0,1 uF monolitico | 10 | 100 | 1000 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
|  | 22pF | 2 | 100 | 200 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Display | 4X20 | 1 | 25000 | 25000 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Transformador | 220V a 0-6-9V 500mA | 1 | 20000 | 20000 | Bobinados Especiales | Calle 21 # 8-81 OF:303
| Varistor | 20D241K | 2 | 2000 | 4000 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Microcontrolador | PIC 18F4550 | 1 | 15000 | 15000 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Regleta Profesional | 40 pines | 4 | 1200 | 4800 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Poste plastico | Para sujecion de tarjeta | 12 | 150 | 1800 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Tarjetas Electronicas | Control | 1 | 14500 | 14500 | Yahiko Electronica Ltda | Calle 20 # 8-89
|  | Acople Damper | 1 | 7000 | 7000 | Yahiko Electronica Ltda | Calle 20 # 8-89
|  | Etapa Potencia AC | 1 | 7000 | 7000 | Yahiko Electronica Ltda | Calle 20 # 8-89
| Botones | Tipo huevo blanco | 4 | 1800 | 7200 | ATM Store SAS | Cra 9 # 19-30 LOC: 117
| Transistor | TIP 41 | 1 | 800 | 800 | Electronica Digitel Ltda | Cra 9 # 19-30 LOC:216/217
| Sensor Flujo de Aire homologado | Bosch | 1 | 130000 | 130000 | Motorshop | Cra 26 # 63G-38
| Conector Sensor Flujo de Aire | 5 Pines | 1 | 30000 | 30000 | Cauchos y pachas 7 de agosto | Calle 64 # 26-27
[5 empty] | 299542 | TOTAL SIN DAMPER
| Damper motorizado Motorizado actuador Honeywell | 24VAC | 1 | 345000 | 345000 | Proaire SAS | Calle 11 sur # 26-65
| Transformador | 220VAC-24VAC 1A | 1 | 23200 | 23200 | Bobinados Especiales | Calle 21 # 8-81 OF:303
[5 empty] | 667742 | TOTAL CON DAMPER
Ingenieros | Faiver H. Trujillo G | Juan David Piñeros E | 2014- Abr-15

## Parte Electrica 220V (hidden)
Cabina Extractora 220V
Descripción | Referencia | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Sitio de Compra | Dirección
Breaker CHINT 2 polo | 2A | 1 | 20000 | 20000 | Poliem Pack LTDA | Carrera 12 #17-15
| 16A | 1 | 20000 | 20000 | Poliem Pack LTDA | Carrera 12 #17-15
Breaker CHINT 1 polo | 20A | 2 | 10000 | 20000 | Poliem Pack LTDA | Carrera 12 #17-15
Toma doble blanca | Leviton | 2 | 2800 | 5600 | Poliem Pack LTDA | Carrera 12 #17-15
Tapa de seguridad para toma doble | Plastica gris | 2 | 8000 | 16000 | Poliem Pack LTDA | Carrera 12 #17-15
Regleta de polietileno | 30A | 1 | 5500 | 5500 | Poliem Pack LTDA | Carrera 12 #17-15
Prensacable | PG11 | 4 | 800 | 3200 | Poliem Pack LTDA | Carrera 12 #17-15
Cable Encauchetado Centelsa | 4X12 | 5 | 5500 | 27500 | Poliem Pack LTDA | Carrera 12 #17-15
Clavija industrial de seguridad 1/4 de giro 20A NEMA | L14-20P | 1 | 28000 | 28000 | Poliem Pack LTDA | Carrera 12 #17-15
Toma industrial de seguridad 1/4 de giro 20A NEMA | L14-20R | 1 | 28000 | 28000 | Poliem Pack LTDA | Carrera 12 #17-15
Buzzer con lampara de señalización | 220VAC Rojo | 1 | 8000 | 8000 | Poliem Pack LTDA | Carrera 12 #17-15
Luz Blanca LED | 10W | 1 | 38000 | 38000 | Poliem Pack LTDA | Carrera 12 #17-15
Contactor CHINT | 12A | 1 | 20000 | 20000 | Poliem Pack LTDA | Carrera 12 #17-15
Relé Termico CHINT | 7-12A | 1 | 25000 | 25000 | Poliem Pack LTDA | Carrera 12 #17-15
|  |  |  | 264800 | TOTAL SIN MOTOR
Ventilador Centrifugo tipo Blower : Motor 1.5HP VOGES 1700RPM | 220VAC | 1 | 1929500 | 1929500 | Nacional de Extractores y turbinas | Av. Calle 6 # 26-86
|  |  |  | 2459100 | TOTAL CON MOTOR