## Formato
[10 empty] | FORMATO [HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMEDICO] | [16 empty] | CÓDIGO: PA-GTC-FO-002
VERSIÓN: 008
[10 empty] | PROCESO [GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y TIC] | [16 empty] | FECHA: 03-oct-2018
Ministerio de la Protección Social | [13 empty] | UBICACIÓN DEL EQUIPO | [8 empty] | DESCRIPCION DEL EQUIPO
República de Colombia | [13 empty] | SERVICIO: | [8 empty] | Nombre del Equipo: |  |  |  | C | A | B | I | N | A |  | E | X | T | R | A | C | T | O | R | A
Dirección General de Calidad de Servicios | [22 empty] | Marca: |  |  |  | J | P |  | I | N | G | L | O | B | A | L
Grupo de Infraestructura Física y Tecnología | [22 empty] | Modelo: |  |  |  | 2 | 0 | 2 | I: 0
[23 empty] | Número de serie: |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5
REGISTRO TECNICO | [22 empty] | Placa de Inventario:
Voltaje max. De operación | [7 empty] | 1 | 2 | 5 | Volt. |  |  | Presion | [7 empty] | PSI | Registro Invima: |  |  |  | N | A
Voltaje min. De operación | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | Volt. |  |  | Velocidad |  |  |  | 0 | , | 5 |  | m/s
Corriente max. De operación | [7 empty] | 0 | 0 | 9 | Amp. |  |  | Temperatura |  |  |  | 0 | 3 | 5 |  | °C | REGISTRO HISTORICO
Corriente min. De operación | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | Amp. |  |  | Peso |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | Kg | [7 empty] | E O: AÑO | MES |  |  |  | DIA
Potencia consumida | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | Watts |  |  | Capacidad | [8 empty] | Fecha de compra o adquisición:
Frecuencia | [7 empty] | 0 | 6 | 0 | Hz | [11 empty] | Fecha de instalación:
[14 empty] | N/A |  |  | X | [5 empty] | Vida util-Tiempo promedio
[23 empty] | Garantia: | [14 empty] | Duracion | bar: E O; T A
FUENTES DE ALIMENTACION
TIPO DE ADQUISICION
Propio:
|  | Agua |  |  | Gas |  |  | X |  | Electricidad | [5 empty] | Derivados del | [6 empty] | Comodato:
Donacion:
[16 empty] | petroleo | [6 empty] | Alquiler:
|  | Aire |  |  | Vapor |  |  |  |  | Energia solar | [5 empty] | Otros | [8 empty] | Fabricante |  |  |  |  | L: Representante
[16 empty] | N/A | [6 empty] | Nombre |  | JP Inglobal
CLASIFICACION DE EQUIPO POR RIESGO | [22 empty] | País |  | Colombia
[23 empty] | Ciudad |  | Bogotá
| Clase I |  |  | X | Clase IIa |  |  |  |  | Clase IIb |  |  |  | Clase III | [8 empty] | Tel - Fax |  | 5717568668
| Bajo |  |  |  | Moderado |  |  |  |  | Alto |  |  |  | Muy Alto
CARACTERISTICAS DE OPERACION
CLASE DE TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [14 empty] | CLASIFICACION BIOMEDICA | [7 empty] | EQUIPO FIJO |  |  | X |  | EQUIPO MOVIL
Electrico | [5 empty] | X |  | Hidráulico | [6 empty] | Diagnóstico | [7 empty] | CAUSAS DE LA IRREGULARIDAD | [14 empty] | S |  |  |  | N
Electrónico | [5 empty] | X |  | Neumático | [6 empty] | Tratamiento y mante- nimiento de la vida | [8 empty] | Equipo con daños eléctricos
nimiento de la vida
Equipos con daños electrónicos
Mecánico | [7 empty] | Vapor | [6 empty] | Rehabilitación
Equipos con daños mecánicos
Electromecánico | [7 empty] | Solar | [6 empty] | Prevención
Equipo con daños hidráulicos
N/A | [14 empty] | Análisis de laboratorio
Equipo con daños neumáticos
PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO | [23 empty] | Falta de capacitación del operario
BIMESTRAL | [5 empty] | TRIMESTRAL | [6 empty] | SEMESTRAL | [10 empty] | Equipo con problemas de calibración
| PLAN DE MENTENIMIENTO-CRONOGRAMA ANUAL | [16 empty] | S |  |  | N |  |  | Equipo fuera de servicio por falta de insumos
Equipo instalado provisionalmente
MANUAL DE SERVICIO | [11 empty] | MANUAL DE OPERACIÓN
Faltan condiciones de seguridad
|  |  | S |  | N |  |  |  | N/A |  |  |  | S |  |  |  | N
Equipo viejo o de tecnología antigua
TIPO DE MANTENIMIENTO | [23 empty] | Equipo sobredimensionado para el servicio
|  |  |  | PROPIO | [9 empty] | CONTRATADO | [9 empty] | Equipo subdimensionado para el servicio
Fuentes de alimentación deficientes
OBSERVACIONES
Falta presupuesto para compra de repuesto
No hay repuestos en el país
Falta información técnica para mantenimiento